## Slide 1: Proefondervindelijke bepaling van de daglichttoetreding bij het gebruik van binnenzonnelamellen
Kenny Lauwereins
Frederieck Meire
Promotor: ing. Ruben Delvaeye
Co-promotor: dr. ir. Hilde Breesch

## Slide 2: Probleemstelling
60% van het totale elektriciteitsverbruik scholen  verlichting
(Institut Wallon, 2011)

## Slide 3: Doelstelling
Elektriciteitsverbruik
Energiezuinige verlichting
Optimalisatie daglichttoetreding
Gebruik zonwering
Combinatie daglicht en verlichting
te veel
te weinig
Invloed binnenzonnelamellen
Probleem
Oplossingen
Onderzoeksopzet

## Slide 4: Onderzoeksopzet
Hoe beïnvloeden binnenzonnelamellen de daglichttoetreding? Wordt er voldaan aan de minimum- en maximumeis voor verlichtingssterktes in auditoria?
Soorten metingen
Duurmetingen
Metingen in functie van daglichtkarakterisatie

## Slide 5: Soorten lamellen
Types lamellen
Grijze lamellen
Witte lamellen
12%-3%
3%-12%
0%
0%
12%-3%
3%-12%

## Slide 6: Metingen in functie van daglichtkarakterisatie
Meten van de daglichtfactor: ligt deze tussen 2% en 5%? (Reinhart, 2010)

## Slide 7: Duurmetingen
Meten van verlichtingssterkte: voldoet dit aan de norm?

## Slide 8: Overzicht
Methode
Metingen in functie van daglichtkarakterisatie
Duurmetingen

## Slide 9: Methode
Apparatuur:
  4 luxsensoren voor simultane binnenmeting (onzekerheid +/- 3,2%)
  1 luxsensor voor referentiemeting buiten (onzekerheid +/- 3,2%)

## Slide 10: Methode
Locatie metingen
oriëntatie ramen: zuid-west

## Slide 11: Metingen in functie van daglichtkarakterisatie
Meetopstelling

## Slide 12: Metingen in functie van daglichtkarakterisatie
Uitgevoerde metingen

## Slide 13: Metingen in functie van daglichtkarakterisatie
Randvoorwaarden
  Overcast sky (hier: tussen de 10000 en 30000 lux)
  Hoogte meting: 85 cm

## Slide 14: Metingen in functie van daglichtkarakterisatie
Daglichtverdeling in een typelokaal
Impact van de reflectiecoëfficiënten van de witte en grijze lamellen
Verloop van de daglichtfactoren in de ruimte

## Slide 15: Metingen in functie van daglichtkarakterisatie
Daglichtverdeling in een typelokaal
                Situatie zonder lamellen

## Slide 16: Metingen in functie van daglichtkarakterisatie
Daglichtverdeling in een typelokaal

## Slide 17: Metingen in functie van daglichtkarakterisatie
Impact van de reflectiecoëfficiënten van de witte (86,9%) en grijze (30,9%) lamellen
Witte lamellen 0% perforatie 45° Grijze lamellen 0% perforatie 45°

## Slide 18: Metingen in functie van daglichtkarakterisatie
Impact van de reflectiecoëfficiënten van de witte en grijze lamellen

## Slide 19: Metingen in functie van daglichtkarakterisatie
Verloop van de daglichtfactoren in de ruimte
Witte lamellen 0% perforatie 0° Witte lamellen 3%-12% perforatie 0°

## Slide 20: Metingen in functie van daglichtkarakterisatie
Verloop van de daglichtfactoren in de ruimte
Witte lamellen 0% perforatie 45° Witte lamellen 3%-12% perforatie 45°

## Slide 21: Metingen in functie van daglichtkarakterisatie
Verloop van de daglichtfactoren in de ruimte
Witte lamellen 0% perforatie 90° Witte lamellen 3%-12% perforatie 90°

## Slide 22: Duurmetingen
Meetopstelling
  Luxmeter 1: 1,5m
  Luxmeter 2: 3,5m

## Slide 23: Duurmetingen
Uitgevoerde metingen
Enkel uitgevoerd met witte lamellen

## Slide 24: Opgelegde criteria
Minimumeis 500 lux (NBN-EN 12464-1):
  Bij tekort: aanvullen met kunstmatige verlichting
Maximumeis 2000 lux (Reinhart, 2010):
  Bij overschrijding: zonwering gebruiken

## Slide 25: Duurmeting 1: situatie zonder lamellen  lamellen 0% perforatie hoek 45°
Situatie zonder lamellen
Minimumeis (500 lux)
78,29%
34,4%
Maximumeis (2000 lux)
31,39%
0%
% van de tijd voldaan op 1,5m
% van de tijd voldaan op 3,5m

## Slide 26: Duurmeting 1: situatie zonder lamellen  lamellen 0% perforatie hoek 45°
Lamellen (0%) onder 45°
Minimumeis (500 lux)
46,9%
t.o.v. 78,29%
5,63%
t.o.v. 34,4%
Maximumeis (2000 lux)
2,15%
t.o.v. 31,39%
0%
% van de tijd voldaan op 1,5m
% van de tijd voldaan op 3,5m

## Slide 27: Duurmeting 1: situatie zonder lamellen  lamellen 0% perforatie hoek 45°
Vergelijking tussen beide situaties
    Verhouding verlichtingssterktes op 1,5m

## Slide 28: Duurmeting 1: situatie zonder lamellen  lamellen 0% perforatie hoek 45°
Vergelijking tussen beide situaties
    Verhouding verlichtingssterktes op 3,5m

## Slide 29: Duurmeting 4: lamellen 3%-12% hoek 45° lamellen 12%-3% hoek 45°
Lamellen 3%-12% en hoek 45°

## Slide 30: Duurmeting 4: lamellen 3%-12% hoek 45° lamellen 12%-3% hoek 45°
Lamellen 3%-12% en hoek 45°
Minimumeis (500 lux)
19,38%
0%
Maximumeis (2000 lux)
0%
0%
% van de tijd voldaan op 1,5m
% van de tijd voldaan op 3,5m

## Slide 31: Duurmeting 4: lamellen 3%-12% hoek 45° lamellen 12%-3% hoek 45°
Lamellen 12%-3% en hoek 45°

## Slide 32: Duurmeting 4: lamellen 3%-12% hoek 45° lamellen 12%-3% hoek 45°
Lamellen 12%-3% en hoek 45°
Minimumeis (500 lux)
1,23%
0%
Maximumeis (2000 lux)
0%
0%
% van de tijd voldaan op 1,5m
% van de tijd voldaan op 3,5m

## Slide 33: Duurmeting 4: lamellen 3%-12% hoek 45° lamellen 12%-3% hoek 45°
Vergelijking tussen beide situaties
    Verhouding verlichtingssterktes op 1,5m
Op 45° Op 0°

## Slide 34: Duurmeting 4: lamellen 3%-12% hoek 45° lamellen 12%-3% hoek 45°
Vergelijking tussen beide situaties
    Verhouding verlichtingssterktes op 3,5m
    Op 45° Op 0°

## Slide 35: Conclusie
  Metingen in functie van de daglichtkarakterisatie:
Graad van perforatie: enkel invloed indien lamel op 0° staat
3%-12% lamel dichtbij raam grotere DF dan bij 12%-3% lamel (enkel op 0°)
3%-12% lamel dieper in de ruimte kleinere DF dan bij 12%-3% lamel (enkel op 0°)
Geen eenduidig verschil tussen witte en grijze lamellen

## Slide 36: Conclusie
  Duurmetingen:
Een ideale hoek bestaat niet, een slimme regeling is aan te bevelen
Duurmeting 1: de minimumeis wordt gereduceerd met een factor 2, maar de maximumeis wordt gereduceerd met factor 15!
Op een grote afstand van het raam wordt de invloed van de perforatie teniet gedaan bij 45°